ПОМОГАЕТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЛОСКОСТОПИЯ ЗАСТАВИТЬ МЫШЦЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ РАБОТАТЬ ТАК, КАК РАБОТАЮТ МЫШЦЫ ЗДОРОВОЙ СТОПЫ?

George S. Murley a,b,*, Karl B. Landorf a,b, Hylton B. Menz b

Отделение подиатрии факультета медико-санитарных дисциплин

университета Ла Троуб, Бандура, 3086, Австралия

Центр мышечно-скелетных исследований при факультете медико-санитарных дисциплин университета Ла Троуб, Бандура, 3086, Австралия

* Ответственный автор. Отделение подиатрии факультета медико-санитарных дисциплин университета Ла Троуб, Бандура, 3086, Австралия. Адрес электронной почты: g.murley@latrobe.edu.au (G.S. Murley).

Murley, G.S., et al., Do foot orthoses change lower limb muscle activity in flat-arched feet towards a pattern observed in normal-arched feet?, Clin. Biomech. (2010), doi:10.1016/j.clinbiomech.2010.05.001

РЕЗЮМЕ

Теоретические основы исследования. Один из предполагаемых механизмов клинического эффекта ортопедических стелек состоит в их воздействии на работу мышц. Результаты исследований, проводимых до настоящего времени, однако, во многом неоднозначны. Целью данного исследования было установить, можно ли с помощью ортопедических стелек заставить мышцы стопы пациентов, страдающих плоскостопием, работать так, как работают

мышцы стопы здоровых людей.

Методы проведения исследования. Для проведения исследования были привлечены 30 молодых пациентов, страдающих плоскостопием, с бессимптомным течением заболевания. Положение стопы оценивалось по 2 клиническим измерениям и 4 измерениям взаимного расположения костей стопы, полученным в результате рентгеновского снимка стопы под нагрузкой весом тела. Электромиографическая активность мышц при ходьбе регистрировалась с помощью электродов, введенных в мышцы (в заднюю большеберцовую и длинную малоберцовую), а также с помощью поверхностных электродов, накладываеиых на переднюю большеберцовую и медиальную головку икроножной мышцы). Оценивались 4 экспериментальных состояния: 1) ходьба босиком, 2) ходьба в обуви с обувной стелькой, 3) ходьба в обуви с термоформуемой ортопедической стелькой ФормТотикс (Formthotics), 4) ходьба в обуви с индивидуально изготовленной ортопедической стелькой Футворк (Footwork) с инверсией пятки в 200.

Результаты исследования. По сравнению с ходьбой в обуви с обувной стелькой, во время контактной фазы ходьбы в обуви со стелькой ФормТотикс амплитуда электрической активности задней большеберцовой мышцы (m. tibialis posterior) значимо снизилась (пиковая амплитуда – на 19 %, P = 0,007; среднеквадратичное значение амплитуды – на 22 %, P = 0,002). Снижение также наблюдалось и при использовании индивидуально изготовленной ортопедической стельки Футворк (пиковая амплитуда – на 12 %, P < 0,001, среднеквадратичная амплитуда – на 13 %, P = 0,001). По сравнению с ходьбой в обуви без ортопедических стелек, в стельках ФормТотикс начиная от средней фазы опоры и до конца фазы отталкивания наблюдалось значимое повышение амплитуды электрической активности длинной малоберцовой мышцы (пиковая амплитуда выросла на 21 %, Р = 0,024; среднеквадратичная амплитуда выросла на 24 %, P = 0,019). То же самое наблюдалось при использовании индивидуально изготовленной ортопедической стельки Футворк (пиковая амплитуда выросла на 16 %, P = 0,028).

Интерпретация результатов. Ортопедические стельки достоверно меняют амплитуду электромиографической активности задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц. Однако изменения, приближающие характер работы длинной малоберцовой мышцы пациента, страдающего плоскостопием, к характеру работы мышцы здоровых ног, наблюдались только при использовании ортопедической стельки ФормТотикс. По другим исследуемым параметрам при использовании термоформуемых стелек ФормТотикс и индивидуальных стелек Футворк значимых различий в работе мышц не наблюдалось. Для сопоставления выявленных изменений в работе мышц с клиническими результатами потребуются дальнейшие исследования.

Ключевые слова: ортопедические стельки, мышечная активность, электромиография, ходьба, задняя большеберцовая мышца.

1. Введение

Ортопедические стельки (ОС) широко применяются для консервативного лечения множества заболеваний, связанных с избыточной нагрузкой на нижние конечности (Landorf and Keenan, 2000). Хотя общепринятой классификации ОС не существует, имеется ключевое различие между готовыми ОС, которые можно приобрести в магазине, и более дорогими ОС, изготавливаемыми на заказ (Landorf et al., 2001). Вне зависимости от используемых материалов и методов изготовления основное предназначение ОС – выравнивание положения костных структур стоп и нижних конечностей, изменение двигательного стереотипа ходьбы и, что важнее всего, снижение выраженности симптоматики, связанной с перегрузкой нижних конечностей (Collins et al., 2007; Landorf and Keenan, 2007; McMillan and Payne, 2008).

Учитывая предполагаемое воздействие ОС на биомеханику нижних конечностей, исследования, посвященные воздействию ОС на работу мышц нижних конечностей при ходьбе или беге, были подвергнуты систематическому анализу (Murley et al., 2009b). Проведенный анализ позволил прийти к выводу о наличии фактов, свидетельствующих в пользу того, что различные виды ОС по разному влияют на амплитуду электромиографических сигналов (ЭМГ), поступающих от передней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц (Tomaro and Burdett, 1993; Nawoczenski and Ludewig, 1999; Mundermann et al., 2006; Murley and Bird, 2006). Однако остается пока неясным, являются ли эти изменения следствием оптимизации работы мышц, то есть, начинают ли мышцы стопы пациента, страдающего плоскостопием, работать так же, как мышцы стопы здорового индивида.

Помимо варусного или вальгусного клина для ОС, как правило, характерно наличие специальной выкладки под продольным медиальным сводом стопы. Можно предположить, что поддержка медиального свода с помощью ОС помогает задней большеберцовой мышце уменьшить пронацию стопы, особенно ее средней и задней части, хотя доказательства такой взаимосвязи отсутствуют. В настоящее время существует только одно исследование воздействия ОС на результаты ЭМГ задней большеберцовой мышцы при ходьбе (Stacoff et al., 2007).

В этом исследовании для записи ЭМГ задней большеберцовой мышцы использовались внутримышечные электроды (изучалась мышечная активность 5 участников в возрасте от 25 до 69 лет, страдавших плоскостопием). Значимая разница между ортопедическими стельками 3 изученных типов выявлена не была. У участников исследования, однако, была выявлена значительная вариативность данных ЭМГ задней большеберцовой мышцы во время ходьбы (Murley et al., 2009a). Это объясняет тот факт, что исследование не выявило систематических постоянных различий в работе мышц при использовании ОС различных типов, поскольку для исследований были привлечены только 5 участников. Данные, полученные при исследовании таких малых выборок, часто фигурируют в литературе, посвященной ЭМГ, и, возможно, именно они заставляют многих авторов прийти к заключению, что ОС оказывают «неоднозначное и несистематическое воздействие на ЭМГ нижних конечностей при ходьбе» (Murley et al., 2009a).

Необходимость решения указанных научных проблем обусловила проведение данного исследования, в котором сравнивалась ЭМГ мышечной активности во время ходьбы у 30 взрослых участников с плоскостопием и у 30 взрослых участников без плоскостопия (Murley et al., 2009c). Результаты исследования показывают, что в контактной фазе ходьбы (во время постановки стопы на грунт) у участников с плоскостопием наблюдается повышение активности передней большеберцовой мышцы и снижение активности длинной малоберцовой мышцы. По сравнению с результатами мышечной активности участников, не имеющих плоскостопия, у участников с плоскостопием в средней и пропульсивной фазе ходьбы наблюдается повышение активности задней большеберцовой мышцы и снижение активности длинной малоберцовой мышцы.

Соответственно, целью данного исследования было установить, изменяют ли ортопедические стельки работу мышц нижних конечностей у пациентов, страдающих плоскостопием, и является ли характер этой работы сходным с работой мышц нижних конечностей людей, не страдающих плоскостопием.

2. Методы исследования

2.1. Участники исследования

Для проведения данного исследования были привлечены 30 пациентов, страдающих плоскостопием (15 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 18 до 37 лет (Таблица 1). Для привлечения к исследованию участников, страдающих плоскостопием, был разработан протокол обследования, классифицирующий стопы пациентов и включающий как клинические, так и рентгенографические методы определения состояния стопы (Murley et al., 2009d). Этот протокол основывался на 2 нормативных показателях положения стопы при оценке плоскостопия, полученных в результате 2 клинических измерений (индекс свода стопы и отношение высоты ладьевидной кости к нормализованному значению длины стопы), а также на 4 угловых параметрах, полученных в результате анализа переднезадней и боковой рентгеновских проекций стопы (угол между таранной и II плюсневой костью, угол схождения таранно-ладьевидного сустава, угол наклона пяточной кости и угол между пяточной и I плюсневой костью) (Таблица 1).

Участники исследования, классифицируемые как лица, страдающие плоскостопием, имели индекс свода стопы или значение отношения высоты ладьевидной кости к нормализованной длине стопы, превышающие 2 среднеквадратичных отклонения от средних значений, установленных для лиц без плоскостопия (Murley et al., 2009d). Кроме того, результаты рентгенографических измерений в сагиттальной и поперечной плоскостях для лиц, страдающих плоскостопием, должны были превышать одно среднеквадратичное отклонение от средних значений, установленных для лиц без плоскостопия (Murley et al., 2009d).

У всех участников отсутствовали проявления сосудистых заболеваний на макроуровне (т. е. симптомы сердечной недостаточности, инсульта, расстройств периферийного кровообращения) и/или нервно-мышечных заболеваний или каких-либо биомеханических отклонений, которые могли бы повлиять на их способность к ходьбе. Этические вопросы исследования были согласованы с комитетом по этике университета Ла Троуб (идентификационный номер FHEC06/205). Исследование было зарегистрировано в комитете по радиационной безопасности отдела социальной помощи провинции Виктория. Рентгеновские исследования проводились в соответствии с Правилами австралийского агентства по технике безопасности относительно воздействия ионизирующего излучения, применяемого в исследовательских целях, на человека (2005).

2.2. Ортопедические стельки (ОС)

Участникам исследования выдавали ОС двух типов, обычно используемые в клинической практике: 1) готовые термоформуемые ортопедические стельки, выполненные из пенополимера ФормТотикс и 2) индивидуально изготовленные ортопедические стельки Футворк с инверсией пятки в 200 (Рис. 1). Каждый участник получил по паре индивидуально изготовленных ОС и отформованных ОС.

Таблица 1. Антропометрические данные и характеристики положения стопы участников исследования

| Общие антропометрические данные (X – средние значения, SD – стандартные отклонения) |
| --- |
| Соотношение полов (мужчины/женщины) | 15/15 |
| Средний возраст, лет | 21,8 (4,3) |
| Средний рост, см | 171,0 (10,0) |
| Средний вес, кг | 73,3 (15,5) |
| Нога – левая или правая | 13 правых, 17 левых |
| Клинические показатели |  |
| Индекс свода стопы* | 0,30 (0,07) |
| Отношение высоты ладьевидной кости к нормализованной длине стопы** (СО) [среднее] | 0,18 (0,04) |
| Данные рентгенографических измерений |  |
| CIA средние значения в градусах | 15,7 (4,5) |
| CIMA среднее значение в градусах | 142,3 (6,0) |
| TNCA среднее значение в градусах | 27,6 (9,0) |
| T2МA среднее значение в градусах | 27,1 (10,1) |
| Скорость ходьбы |  |
| Метров в секунду, м/с | 1,21 (0,13) |

CIA – угол отклонения пяточной кости.

C1MA – угол между пяточной и I плюсневой костью.

TNCA – угол схождения таранно-ладьевидного сустава.

T2MA – угол между таранной и II плюсневой костью.

*Индекс свода стопы рассчитывался как отношение площади средней трети отпечатка к полной площади (без учета пальцев), при этом чем выше значение данного показателя, тем выше степень уплощения стопы.

**Отношение высоты ладьевидной кости к нормализованной длине стопы: под высотой ладьевидной кости понимают расстояние от наиболее медиально выступающей части ладьевидного бугорка до опоры. Длина стопы нормализуется путем измерения перпендикуляра, проведенного от линии I плюснефалангового сустава до самой дальней точки пятки (длина усеченой стопы).

Рис. 1. Готовые отформованные стельки ФормТотикс и индивидуально изготовленные стельки Футворк (для левой ноги). Характеристики стельки Футворк: A – выкладка под кубовидную кость; B – 20-градусный медиальный клин под пяткой; C – медиальная выкладка свода. Характеристики  отформованной стельки ФормТотикс: D – медиальный пяточный клин.

Таблица 2. Характеристики ортопедических стелек

| Параметр | Готовая термоформуемая ОС ФормТотикс | Индивидуально изготавливаемая ОС Футворк |
| --- | --- | --- |
| Материал ортопедической стельки | Вспененный полиэтилен двойной плотности | Полипропиленовый пластик |
| Коррегирующий клин | Под пяточную поверхность стельки приклеивался корригирующий 6-миллиметровый медиальный пяточный клин ( из этиленвинилацетата) | Ортопедический базис стельки («ракушка») наклонен под углом 200. Под пяточную область «ракушки» стельки приклеен клин в 200, выполненный из этиленвинилацетата |
| Длина стельки, выкладка медиального продольного свода стопы | ¾ длины стопы Отформованы по стопе субъекта для подгонки медиальной выкладки под свод стопы конкретного человека | ¾ длины стопы Для того чтобы выкладка ортопедической «ракушки» точно совпадала с опорой таранной кости, изготавливаются гипсовые слепки |

Чтобы обеспечить повышенную супинацию стопы, на индивидуально изготавливаемой стельке под пяткой делался инверсионный клин с углом 200, дополнявший имеющуюся ортопедическую ракушку базиса стельки (Blake, 1986). Предполагалось, что эта модификация повысит супинационное усилие, оказываемое ортопедической стелькой на заднюю часть стопы (т. е. увеличит супинационный момент ротации вокруг оси подтаранного сустава) по сравнению с обычной ОС (Blake and Ferguson, 1991). Причиной использования данной разработки стало то, что стопы участников были сильно уплощены с клинической и рентгенологической точек зрения. Основные характеристики  термоформуемых стелек ФормТотикс и индивидуально изготавливаемых Футворк представлены в Таблице 2.

В качестве готовой отформованной ОС использовалась стелька ФормТотикс (Formthotics) в ¾ длины стопы индивида, выполненная из полиэтилена двойной плотности (производитель – Foot Science International, Christchurch, Новая Зеландия). Заготовка ортеза стопы нагревалась с помощью термофена и формовалась по стопе каждого участника, который во время формовки старался сохранять нейтральное положение подтаранного сустава. Формовка производилась с целью подогнать медиальную выкладку ОС под форму свода стопы «хозяина». Под пяточную область этой ортопедической стельки наклеивался коррегирующий клин 6 мм, во время ходьбы обеспечивающий дополнительное сопротивление пронации задней части стопы (Рис. 1). Процедура формовки соответствует рекомендациям производителя заготовок.

Для изготовления индивидуальной ОС Футворк (Footwork) со стоп участников снимался гипсовый слепок (при нейтральном положении подтаранного сустава, использовалась техника «подвешивания») (Root et al., 1971). Слепок изготавливал врач-ортопед с 10-летним стажем работы, после чего слепок отправляли в лабораторию по изготовлению стелек (Footwork Podiatric Laboratory, Халлам, Австралия). В лаборатории для каждого участника изготавливались индивидуальные стельки с инверсией заднего отдела в 200 (Blake, 1986). Изделие состояло из полужесткого полипропиленового термопластичного корпуса (базиса, или «ракушки») толщиной 4 мм, а также включало элемент, предназначенный для уменьшения пронации задней части стопы – 20-градусный клин для утолщения медиального отдела под пяткой (Рис. 1).

Обе типа стелек выдавались участникам примерно за 12 суток до записи ЭМГ. Чтобы участники эксперимента не испытывали дискомфорта при ношении ОС во время записи ЭМГ, им советовали пользоваться стельками каждый день, понемногу увеличивая время  ношения и чередуя их (т. е. один день носить стельки ФормТотикс, а на следующий – Футворк).

Удобство ортопедических стелек измерялось во время эксперимента, чтобы 1) оценить комфортность использования ортезов в динамике и 2) сравнить готовые термоформуемые и индивидуально изготавливаемые ОС для выявления разницы между двумя типами ортезов по данному показателю. Участники ранжировали удобство ношения ОС по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 150 мм, использовавшейся в сходных исследованиях для оценки удобства ортезов (Mundermann et al., 2003) (Рис. 2). Оценка степени комфортности проводилась а) в начале эксперимента, б) по истечении периода привыкания (12 суток). На первом этапе эксперимента стельки вкладывались в обувь на плоской тонкой резиновой подошве с холщовым верхом (Dunlop Volley™, Pacific Dunlop Ltd, Мельбурн, Австралия). Участники не знали, какая из 2 подготовленных для них пар стелек была вложена в выдаваемую обувь.

Участники ходили в обуви со стелькой одного типа около минуты, прежде чем дать оценку комфортности; затем процедура повторялась для пары стелек другого типа. Комфортность оценивалась с помощью ВАШ 150 мм, на которой участники исследования должны были поставить отметку, соответствующую степени ощущаемого комфорта (Рис. 2). Второй раз комфортность стелек оценивалась после 12-дневного периода привыкания, однако в этом случае участники знали, какие именно стельки они оценивают.

2.3. Протокол эксперимента

Для записи ЭМГ-сигналов, поступающих от задней большеберцовой мышцы и длинной малоберцовой мышцы, использовались биполярные тонкопроволочные внутримышечные электроды. Электроды были изготовлены из нержавеющей стальной проволоки толщиной 75 мкм с покрытием Teflon® (A-M Systems, Вашингтон, США); изоляционный слой был частично (1 мм) удален для создания записывающей поверхности на 2 теплопроводящих жилах. Электродные жилы были вставлены в стерильную иглу для подкожных инъекций калибра 23, при этом оголенные концы электродов были загнуты на 3 и 5 мм во избежание соприкосновения контактных поверхностей при записи. В заднюю большеберцовую мышцу внутримышечный электрод вводился примерно посередине между подколенной впадиной и медиальной лодыжкой (Leis and Trapani, 2000). В длинную малоберцовую мышцу внутримышечный электрод вводился примерно на 1/5 расстояния от головки малоберцовой кости до латеральной лодыжки, если считать от головки малоберцовой кости (Leis and Trapani, 2000). Процедура изготовления тонкопроволочных электродов и их подключение к испытуемым были описаны в предыдущем исследовании (Murley et al., 2009a, c).

ЭМГ для передней большеберцовой и медиальной головки икроножной мышц снималась с помощью поверхностных электродов DE-3.1 (Delsys Inc., Бостон, США). Электроды представляли собой двойные дифференциальные трехполосные устройства, в которых в качестве контактной поверхности использовалось 99,9-процентное серебро; расстояние между электродами составляло 10 мм. При наложении электродов соблюдались рекомендации SEN1AM (Hermens et al., 1999).

Рис. 2. Ранжирование ортопедических стелек для левой и правой ноги по степени удобства в начале и по истечении некоторого периода пользования.

Поверхностный электрод размещался на передней большеберцовой мышце на расстоянии около 1/5 от бугристости большеберцовой кости до средней линии лодыжки, считая от бугра большеберцовой кости (Hermens et al., 1999). Поверхностный электрод размещался на медиальной икроножной мышце на расстоянии 1/4 от средней части подколенной ямки до выступа пяточной кости (Hermens et al., 1999).

Исследованием были охвачены только основные мышцы – агонисты и антагонисты, которые обеспечивают тыльное и подошвенное сгибание стопы, а также инверсию/эверсию стопы.

Временные характеристики цикла ходьбы измерялись при помощи резисторов, чувствительных к окружному усилию (реле шага) диаметром 13 мм (модель 402, Interlink Electronics, Калифорния, США). Их помещали на подошвенную часть стопы в области межфалангового сустава большого пальца и в наиболее удаленной точке пяточной кости. Записывали: время контакта пятки, время отрыва пятки, время контакта большого пальца и время отрыва большого пальца от поверхности опоры.

Во время испытаний участники ходили (в случайной последовательности):

- босиком;

- в обуви без ортопедических стелек;

- в обуви с отформованной стелькой ФормТотикс;

- в обуви с индивидуально изготовленной стелькой Футворк.

В ходе испытаний использовалась та же обувь, что применялась для первичной оценки комфортности стелек. Участников просили ходить с той скоростью, которую они выбирали сами в ходе подготовки; для привыкания они имели возможность 2 раза пройти по 9-метровой дорожке. Для каждого экспериментального условия участникам предоставлялось 6 попыток. Если в ходе любой попытки скорость ходьбы отклонялась от принятой исходной более чем на 5 % в ту или иную сторону, попытка не засчитывалась, и ее нужно было повторить.

Параметры амплитуды ЭМГ для всех условий были нормализованы по соответствующим параметрам амплитуды, записанным во время ходьбы босиком (т. е. была произведена динамическая и субмаксимальная нормализация) (Murley et al., 2009e).

2.4 Обработка данных ЭМГ

Исходный сигнал ЭМГ проходил через дифференциальный усилитель (1000-кратное усиление) с частотой записи сигнала в 2 кГц. Полосовой фильтр (встроенный в усилитель производства Delsys Inc., Бостон, США) для частот от 20-2000 Гц применялся для обработки сигнала, поступающего от внутримышечных электродов; сигнал, поступающий от поверхностных электродов, обрабатывался в полосе 20-450 Гц.

Данные ЭМГ и данные шаговых реле анализировались с третьего или четвертого шага, в зависимости от качества сигналов, поступающих с реле. Два последовательных шага (т. е. последовательность из 3 касаний поверхности пяткой одной и той же ноги) анализировались в каждой попытке. Для каждых 4 или 6 попыток на каждой скорости выполнялось усреднение (например, 4 средних цикла ходьбы получались из 8 шагов одной ноги). Анализировались 3 параметра ЭМГ каждой мышцы: 1) время наступления пиковой амплитуды, 2) среднеквадратичное отклонение амплитуды и 3) пиковое значение амплитуды. Эти параметры ранее использовались в односессионных исследованиях (Рис. 3) (Murley and Bird, 2006; Murley et al., 2009a, c). Оценивались следующие фазы цикла ходьбы, исходя из того, какие мышцы наиболее активны в здоровой стопе: задняя большеберцовая и длинная малоберцовая – в фазе контакта в средней фазе опоры и впропульсивной фазе; передняя большеберцовая – в фазе контакта; средняя икроножная – в комбинированной опорно-пропульсивной фазе (Murley et al., 2009a).

2.5. Статистический анализ

Для оценки распределения данных использовались коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса. С целью установления различий между условиями проводился однофакторный дисперсионный анализ повторных измерений. Внутригрупповые факторы для каждой мышцы:

- задняя большеберцовая – фазы ходьбы (2) x параметры ЭМГ (3) x условия ходьбы (3);

- длинная малоберцовая – фазы ходьбы (2) x параметры ЭМГ (3) x условия ходьбы (3);

- передняя большеберцовая – фазы ходьбы (1) x параметры ЭМГ (3) x условия ходьбы (3);

- средняя икроножная – фазы ходьбы (1) x параметры ЭМГ (3) x условия ходьбы (3).

В тех случаях, когда данные не отвечали предположению относительно сферичности, определявшейся незначимыми результатами (P < 0,05) для критерия Мокли, значения коэффициента F и степеней свободы вычислялись с использованием эпсилон-функции Гринхауза-Гейзера.

Рис. 3. Единичный шаговый цикл ходьбы с отображением начального этапа (контактная фаза) и обработанного сигнала (пропульсивная фаза) ЭМГ задней большеберцовой мышцы одного из участников. Время наступления пиковой амплитуды, значение пиковой и среднеквадратичной амплитуды вычислялись с помощью линейной регрессии.

Чтобы учесть множественные сравнения, проводился ретроспективный анализ Бонферрони для оценки статистически значимых одномерных показателей F (P = 0,05). Среднее различие в процентах, 98 % доверительный интервал и величина эффекта рассчитывались для всех статистически значимых величин по данным ретроспективного анализа результатов. Величина эффекта (d) вычислялась как отношение среднего балла изменений к среднеквадратичному отклонению исходных баллов. Как предложил Коэн (Cohen, 1988), эффект величиной 0,20 или менее соответствует малому изменению; 0,50 – среднему, а 0,80 – выраженному изменению.

Двухфакторный дисперсионный анализ повторных измерений использовался для оценки ранжирования ортопедических стелек по степени комфортности по параметру «тип стелек» и по «оценочным сессиям».

3. Результаты

3.1. Эффекты ортопедических стелек на электромиографическую активность мышц нижних конечностей

По сравнению с ходьбой без ортопедических стелек во время фазы контакта у каждого участника были выявлены значимые различия в отношении пиковой амплитуды реакции задней большеберцовой мышцы (F1.34,37.57 = 7,58, P = 0,005) и среднеквадратичной амплитуды (F1.43,40.04 = 9-71, P = 0,009) [с коррекцией по Greenhouse-Geisser и степени свободы].

Кроме того, у каждого участника также наблюдались значимые эффекты в отношении среднеквадратичной амплитуды сигнала в длинной малоберцовой мышце (F2,56 = 3,55, P = 0,035) и в отношении пиковой амплитуды сигнала в передней большеберцовой мышце (F2,58 = 3,94, P = 0,025). Во время опорной и пропульсивной фазы у каждого отдельного участника наблюдался значимый эффект в пиковой амплитуде сигнала в длинной малоберцовой мышце (F2,54 = 5,16, P = 0,009). Множественные попарные сравнения между тестовыми условиями показали большое количество наблюдаемых явлений для задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц. На Рис. 4а-с показаны графики мета-анализа попарных сравнений для всех мышц и условий ходьбы (с 98% доверительным интервалом после коррекции по Бонферрони). На Рис. 5 показаны ЭМГ графики задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц при их совместной работе во время одного шагового цикла (средние данные).

3.2. Контактная фаза

Амплитуда электрической активности задней большеберцовой мышцы значимо снижалась при ношении ортопедических стелек ФормТотикс (пиковая амплитуда – на 19 %, P = 0,007; среднеквадратичная амплитуда – на 22 %, P = 0,002); снижение амплитуды электрической активности также наблюдалось и при использовании индивидуально изготавливаемых стелек Футворк (пиковая амплитуда – на 12 %, P < 0,001, среднеквадратичная амплитуда – на 13 %, P = 0,001) по сравнению с показателями при ходьбе босиком (Рис. 4 и 5).

Рис. 4. a-c. Графики мета-анализа, выполненного ретроспективно, при сравнении ходьбы 1) только в обуви, 2) ходьбы с использованием стелек Футворк и 3) ходьбы с использованием отформованных стелек ФормТотикс. Коррекция доверительных (98%) интервалов по Бонферрони (поправка на множественные сравнения).

Изменения в направлении эффекта (положительное или отрицательное) на каждом графике приведены по сравнению с ходьбой в обуви без стелек. TimePeak – время наступления пика амплитуды; PeakAmp – пиковая амплитуда; RMS – среднеквадратичные значения.

3.3. Опорно-пропульсивная фаза

Наблюдалось значимое повышение амплитуды электрической активности длинной малоберцовой мышцы при использовании ФормТотикс по сравнению с ходьбой в обуви без ортопедических стелек (пиковая амплитуда выросла на 21 %, P = 0,024; среднеквадратичная амплитуда выросла на 24 %, P = 0,019); то же самое наблюдалось при использовании ортопедических стелек Футворк (пиковая амплитуда выросла на 16 %, P = 0,028) (Рис. 4 и 5).

3.4. Ранжирование ортопедических стелек по степени комфортности

Оценку комфортности дали 25 из 30 участников исследования. Средний балл комфортности на момент выдачи стелек составлял 67 % (от 40 до 140 мм по ВАШ) для термоформуемых стелек ФормТотикс и 66 % (от 30 до 140 мм по ВАШ) для индивидуально изготовленных стелек Футворк. После 2 недель ношения средний балл комфортности составлял 74 % (от 30 до 150 мм по ВАШ) для ФормТотикс и 78 % (от 80 до150 мм по ВАШ) для Футворк (Рис. 2). При сопоставлении результатов оценки комфортности 1 (начального) и 2 (после 2 недель ношения) этапов были выявлены значимые эффекты увеличения комфортности (F1,24 = 13,99, P = 0,001), которые показывают, что ортопедический комфорт увеличился в среднем на 9 % (95 % ДИ, от 4 до 14 %; P = 0,001).

С точки зрения комфортности ношения между термоформуемыми и индивидуальными ОС не было выявлено значимной разницы ни на начальном этапе, ни через 2 недели эксплуатации.

4. Обсуждение результатов

Целью данного исследования – изучить, приводит ли использование  отформованных ортопедических стелек ФормТотикс или индивидуально изготовленных стелек Футворк к появлению каких-либо изменений в мышечной активности нижних конечностей, а также приводит ли наличие данных изменений к снижению аномальной мышечной активности, наблюдаемой у лиц с плоскостопием (Murley et al., 2009c). Результаты исследования показали, что имеют место достоверные изменения амплитуды ЭМГ-сигнала задней большеберцовой мышцы, вызванные использованием обоих видов ОС. В то же время на амплитуде сигнала длинной малоберцовой мышцы в достоверной мере позитивно сказалось только ношение отформованных стелек ФормТотикс.

По сравнению с ходьбой в обуви без ортопедических стелек во время контактной фазы ходьбы оба типа ОС значимо уменьшали амплитуду сигнала от задней большеберцовой мышцы. Величина эффекта этих достоверных изменений составляла от 0,32 до 0,59, что соответствует уровню изменений мышечной активности от «малого» до «умеренно выраженного». Насколько нам известно, это первое исследование, в котором обнаружены достоверные изменения в работе задней большеберцовой мышцы при ходьбе с использованием ОС.

Так как предполагается, что задняя большеберцовая мышца служит для предотвращения эверсии задней части стопы в контактной фазе ходьбы, можно допустить, что уменьшение амплитуды ЭМГ-сигнала в этой фазе может отражать снижение кинематической нагрузки на заднюю большеберцовую мышцу, если стопу в этот момент поддерживает ортопедическая стелька. Этот механизм, устанавливающий связь между использованием ортопедической стельки и изменениями ЭМГ-сигнала задней большеберцовой мышцы, нашел подтверждение в ходе недавних кинематических исследований, в которых было выявлено, что «частично индивидуализированные» и «индивидуализированные» ОС снижали эверсию задней части стопы при ходьбе (Zifchock and Davis, 2008; Eslami et al., 2009; Mills et al., 2009).

Хотя это открытие не лишено интереса, остается неясным, имеет ли уменьшение амплитуды сигнала задней большеберцовой мышцы в контактной фазе какую-либо практическую полезность для лиц, страдающих плоскостопием. В предыдущих исследованиях, где сравнивалась активность задней большеберцовой мышцы на ЭМГ для нормальной и плоской стопы, нами были выявлены существенные различия только в опорно-пропульсивной фазе, при этом в контактной фазе значительных различий не было выявлено (Murley et al., 2009c). Однако в другом исследовании, охватывавшем пациентов с длительно протекающим ревматоидным артритом, была выявлена повышенная амплитуда сигнала задней большеберцовой мышцы во время контактной фазы у тех участников, стопы которых имели вальгусное искривление (Keenan et al., 1991). Следовательно, есть вероятность того, что отдельная группа (например, люди с вальгусной деформацией стопы вследствие системного заболевания) может получить больше пользы от уменьшения амплитуды сигнала задней большеберцовой мышцы, чем участники данного исследования с бессимптомным течением заболевания.

Необходимы дальнейшие исследования для выяснения того, снижает ли использование ОС амплитуду сигнала задней большеберцовой мышцы в контактной фазе ходьбы у данной группы людей, и связано ли это с облегчением симптоматики.

Во время опорно-пропульсивной фазы ходьбы при использовании отформованных ОС ФормТотикс отмечалось значительно более выраженное увеличение амплитуды сигнала длинной малоберцовой мышцы по сравнению со стельками Футворк или ходьбой в обуви без ортопедических стелек. Величина эффекта для этих достоверных измерений составила от 0,35 до 0,56, что соответствует уровню изменения мышечной активности от «малого» до «умеренно выраженного». Эти результаты соотносятся с предыдущими исследованиями, в которых было обнаружено, что ношение ОС различных видов приводит к повышению амплитуды сигнала длинной малоберцовой мышцы во время ходьбы (Tomaro and Burdett, 1993; Nawoczenski and Ludewig, 1999; Mundermann et al., 2006; Murley et al., 2009b).

Мы предположили, что ОС повышают амплитуду сигнала длинной большеберцовой мышцы на ЭМГ просто из-за того, что нога становится менее стабильной в латеральном направлении. Повышение амплитуды сигнала длинной малоберцовой мышцы на ЭМГ во время ходьбы может иметь вспомогательное значение при сгибании стопы вдоль I луча (Murley and Bird, 2006). В свою очередь, это может содействовать тыльному сгибанию в I плюснефаланговом суставе и тому, что сустав работает как поворотный механизм на этапе выбрасывания ноги вперед (Hicks, 1954). Кроме того, возможно, существует определенная функциональная польза в повышении амплитуды сигнала длинной малоберцовой мышцы в опорно-пропульсивной фазе, как это было недавно показано для лиц с плоскостопием (которые имеют значительно сниженную амплитуду сигнала этой мышцы по сравнению с лицами, не страдающими плоскостопием) (Murley et al., 2009c).

Рис. 5. Общее усредненное значение ЭМГ задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц шаговых циклов участников. Выделенные серым участки кривых соответствуют 95% доверительному интервалу для ходьбы в обуви без ортопедических стелек. Для большей ясности суммарного графика не показаны индивидуальные отклонения при ходьбе с применением обоих типов стелек. Кривые слегка отличаются от фактических результатов (на Рис. 4 показаны результаты мета-анализа), так как они получены по отдельному шаговому циклу для каждого участника. КП – момент первого контакта пятки с опорной поверхностью.

Хотя повышение амплитуды ЭМГ-сигнала длинной малоберцовой мышцы во время опорно-пропульсивной фазы ходьбы приближает работу данной мышцы к той, что наблюдается у людей с нормальным сводом стопы, остается неясным, каково влияние этого фактора на работу нижней конечности в целом.

Что касается передней большеберцовой мышцы, то нас удивило отсутствие сколько-нибудь значимых результатов, учитывая, что в прежних исследованиях наибольшая разница в работе мышц между лицами с нормальной и плоской стопой наблюдалась именно в амплитуде сигнала передней большеберцовой мышцы во время контактной фазы (величина эффекта = 1,3) (Murley et al., 2009c). Наблюдалась тенденция снижения амплитуды ЭМГ-сигнала передней большеберцовой мышцы при ношении ОС, хотя эти изменения не были статистически значимыми. Хотя в других исследованиях сообщается о значительном повышении амплитуды ЭМГ-сигнала от передней большеберцовой мышцы при ношении ОС, в цитируемых исследованиях был использован совершенно другой метод нормализации и обработки данных, к тому же некоторые из участников переходили на бег (Tomaro and Burdett, 1993; Nawoczenski and Ludewig, 1999; Mundermann et al., 2006; Murley and Bird, 2006).

Одной из причин изменения мышечной активности, обнаруженной в данном исследовании, могло быть раздражение (ирритация) подошвы стопы при ношении ОС, что заставляло участников изменять характер походки.

Тем не менее наши результаты говорят об увеличении степени комфортности на 9% при хождении в стельках (после периода привыкания). Наши результаты показывают, что такой уровень комфортности обуви сравним с показанным в другом исследовании, которое сравнивало удобство «полу-индивидуализированных» и «индивидуализированных» ОС (приблизительно 75% комфортности после 2 недель привыкания) (Zifchock and Davis, 2008). Остается неясным, однако, какой уровень изменения комфортности имеет биомеханическую или клиническую значимость. Более того, несмотря на наблюдавшуюся значительную разницу в изменении амплитуды сигнала для длинной малоберцовой мышцы в случае стелек ФормТотикс и стелек Футворк, участники не сообщали о значительной разнице в степени комфортности данных типов изделий. Следовательно, маловероятно, что различия, имеющиеся между этими двумя типами стелек, связаны с дискомфортом при их ношении.

4.1 Ограничения

Одной из сильных сторон данного исследования является использование строгого протокола для классификации положения свода стопы. Хотя это обеспечило эффективный и надежный метод диагностики нормальной и плоской стопы, мы признаем, что данный метод обследования стоп не был направлен на выявление конкретно тех лиц, которым ношение ОС могло бы быть полезно или дало бы положительные клинические результаты. Некоторые другие факторы, такие как диапазон подвижности суставов и динамические факторы походки, могут быть полезны для выявления тех, кому показано ношение ОС.

Что касается ранжирования комфортности ОС, мы признаем, что на метод второго ранжирования могут оказывать влияние ментальные заблуждения: пользователи могли выше оценить удобство стелек Футворк, так как знали, что они дороже.

Еще один недостаток данного исследования, возможно, состоит в выборе модели ОС, так как не существует общепринятых рекомендаций по разработке конструкций или прописыванию ортопедических стелек (Petchell et al., 1998). Многочисленные другие модификации ортопедического характера, призванные противостоять пронации, например, медиальный пяточный клин (Kirby, 1992), могли быть обоснованно подогнаны под плоскостопие участников данного исследования и могли привести к дальнейшим изменениям работы мышц в сходных экспериментальных условиях. Кроме того, хотя стельки Футворк изготавливались по гипсовому слепку индивидуально для каждого участника, мы придавали одно и то же положение задней части их ног при отливке. Поскольку жестких рекомендаций по прописыванию ортопедических стелек не существует, и с учетом того, что у всех участников было одинаково сильно выраженное плоскостопие, мы решили, что коррекция отливки на 200 будет подходящей для всех участников исследования в равной мере.

5. Заключение

Отформованные стельки ФормТотикс и индивидуально изготавливаемые стельки Футворк широко распространены в клинической практике при лечении разнообразных заболеваний нижних конечностей. Хотя были обнаружены значительные изменения в активности задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц, оказалось, что только стельки ФормТотикс изменяют амплитуду сигнала ЭМГ длинной малоберцовой мышцы таким образом, что работа мышцы при этом приближается к работе мышц у лиц со здоровой, неуплощенной стопой. В целом оба типа ОС ощущались как одинаково комфортные и оказали позитивное воздействие на активность мышц при ходьбе. Для сопоставления выявленных изменений в работе мышц с клиническими результатами потребуются дальнейшие исследования.

Благодарность

Этот проект был осуществлен при финансовой поддержке Австралийского исследовательского и образовательного фонда подиатрии (APERF). Мы благодарим также лабораторию Footwork Podiatric Laboratory и компанию Foot Science International за предоставленные стельки. ЕКВ в настоящее время является членом Национального Совета

по здравоохранению и медицинским исследованиям (Премия за профессиональное развитие, ID: 433049).

Литература

- Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency-Exposure of Humans to Ionizing Radiation for Research Purposes, 2005. www.arpansagov.au/pubs/rps/rps8.pdf2005.

- Blake, RL, 1986. Inverted functional orthosis. J. Am. Podiatr. Med. Assoc. 76, 275-276.

- Blake, RL, Ferguson, H., 1991. Foot orthosis for the severe flatfoot in sports. J. Am. Podiatr. Med. Assoc. 81, 549-555.

- Cohen, J., 1988. Statistical power analysis for the behavioral sciences. L Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J. Collins, N, Bisset, L, McPoil, T., Vicenzino, B., 2007. Foot orthoses in lower limb overuse conditions: a systematic review and meta-analysis. Foot Ankle Int 28, 396-412.

- Eslami, M., Begon, M., Hinse, S., Sadeghi, H., Popov, P., Allard, P., 2009. Effect of foot orthoses on magnitude and timing of rearfoot and tibial motions, ground reaction force and knee moment during running. J. Sci. Med. Sport 12, 679-684.

- Hermens, H.J., Freriks, B., Merletti, R, Stegeman, D., Blok J., Rau, G., et al., 1999. SENIAM 8 — European Recommendations for Surface ElectroMyoGraphy. Roessingh Research and Development, Enschede.

- Hicks, J.H., 1954. The mechanics of the foot. II. The plantar aponeurosis and the arch. J. Anat. 88, 25-30.

- Keenan, MA, Peabody, T.D., Gronley, J.K., Perry, J., 1991. Valgus deformities of the feet and characteristics of gait in patients who have rheumatoid arthritis. J. Bone Joint Surg.Am. 73, 237-247.

- Kirby, K.A., 1992. The medial heel skive technique. Improving pronation control in foot orthoses. J. Am. Podiatr. Med. Assoc. 82,177-188.

- Landorf, K.B, Keenan, A.-M, 2007. Do foot orthoses prevent injury? In: MacAuley, D, Best, T.M. (Eds.), Evidence-based Sports Medicine. Blackwell, Maiden, Mass, pp. 73-92.

- Landorf, K.B., Keenan, A.M., 2000. Efficacy of foot orthoses. What does the literature tell us? J. Am. Podiatr. Med. Assoc. 90,149-158.

- Landorf, K.B, Keenan, AM, Rushworth, RL, 2001. Foot orthosis prescription habits of Australian and New Zealand podiatric physicians. J. Am Podiatr. Med. Assoc 91,174-183.

- Leis, AA, Trapani, V.C, 2000. Atlas of electromyography Oxford University Press, New York McMillan, A, Payne, C, 2008. Effect of foot orthoses on lower extremity kinetics during running: a systematic literature review. J. Foot Ankle Res. 1,13.

- Mills, K, Blanch, P, Chapman, A.R, McPoil, T.G, Vicenzino, B, 2009. Foot orthoses and gait: a systematic review and meta-analysis of literature pertaining to potential mechanisms. Br. J. Sports Med. (Dec 8 [Electronic publication ahead of print]).

- Mundermann, A, Nigg, B.M, Humble, R.N, Stefanyshyn, D.J, 2003. Orthotic comfort is related to kinematics, kinetics, and EMG in recreational runners. Med. Sci. Sports Exerc. 35,1710-1719.

- Mundermann, A, Wakeling, J.M, Nigg, B.M, Humble, RN, Stefanyshyn, D.J, 2006. Foot orthoses affect frequency components of muscle activity in the lower extremity. Gait Posture 23, 295-302.

- Murley, G.S, Bird, A.R, 2006. The effect of three levels of foot orthotic wedging on the surface electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait. Clin. Biomech. 21,1074-1080.

- Murley, G.S, Buldt, A.K, Trump, P.J, Wickham, J.B, 2009a. Tibialis posterior EMG activity during barefoot walking in people with neutral foot posture. J. Electromyogr. Kinesiol. 19, e69-e77.

- Murley, G.S, Landorf, K.B, Menz, H.B, Bird, A.R, 2009b. Effect of foot posture, foot orthoses and footwear on lower limb muscle activity during walking and running: a systematic review. Gait Posture 29,172-187.

- Murley, G.S, Menz, H.B, Landorf, K.B, 2009c. Foot posture influences the electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait. J. Foot Ankle Res. 2,35.

- Murley, G.S, Menz, H.B, Landorf, K.B, 2009d. A protocol for classifying normal- and flat-arched foot posture for research studies using clinical and radiographic measurements. J. Foot Ankle Res. 2, 22.

- Murley, G.S, Menz, KB., Landorf, K.B, Bird, A.R, 2009e. Reliability of lower limb electromyography during overground walking: a comparison of maximal- and sub-maximal normalisation techniques. J. Biomech. 43, 749-756.

- Nawoczenski, DA, Ludewig, P.M., 1999. Electromyographic effects of foot orthotics on selected lower extremity muscles during running. Arch. Phys. Med. Rehabil. 80, 540-544.

- Petchell, A, Keenan, A.-M, Landorf, K.B, 1998. National clinical guidelines for podiatric foot orthoses. Australas. J. Podiatr. Med. 32, 97-103.

- Root, M.L, Weed, J.H, Orien, W.P, 1971. Neutral Position Casting Techniques. Clinical Biomechanics Corp, Los Angeles.

- Stacoff, A, Quervain, I.K.-d, Dettwyler, M, Wolf, P, List, R, Ukelo, T, et al, 2007. Biomechanical effects of foot orthoses during walking. Foot 17,143-153.

- Tomaro, J, Burdett, RG, 1993. The effects of foot orthotics on the EMG activity of selected leg muscles during gait. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 18, 532-536.

- Zifchock, RA, Davis, I, 2008. A comparison of semi-custom and custom foot orthotic devices in high- and low-arched individuals during walking. Clin. Biomech. 23, 1287-1293.